天津市新天钢联合特钢有限公司

各分厂11月份电气项目招标公告

天津市新天钢联合特钢有限公司就各分厂11月份电气项目招标在德龙云招采平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

1. 项目标名：各分厂11月份电气项目招标

2. 项目要求：满足现场使用要求。

3. 采购明细：（如有采购明细需上传采购明细表）

| 序号 | 计划编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧NX24-A003-046 | 防爆挠性管快速接头 | NPT1 | 80 | 套 | 外螺纹M32*1.5*30套/内螺纹NPT1*50套 |
| 2 | 烧NX24-A003-047 | 防爆挠性管快速接头 | NPT1/2 | 200 | 套 | 外螺纹M20*1.5/内螺纹NPT1各100套 |
| 3 | 烧NX24-A003-053 | 10KV电缆热缩三芯户内终端头 | NSY-10/3.3 (150mm2-240mm2) | 5 | 套 |  |
| 4 | 烧NX24-A003-056 | 云母带 | 5440-1 25mm*50m | 6 | 卷 | 自粘 |
| 5 | 带1-24-11-055 | 脉冲放大板 | BKMCFD-01 | 6 | 块 | 原厂家； 北京麦思科 |
| 6 | 带1-24-11-065 | 电位器 | 3590s-2-103L | 20 | 个 | 需焊接200mm线缆 |
| 7 | 带1-24-11-073 | 软启动器控制板 | QB-42-400 | 2 | 块 |  |
| 8 | 带1-24-11-074 | 软启动器控制板 | QB-42-320 | 2 | 块 |  |
| 9 | 带3-24-11-048 | 防水工业插头 | 单相16A SF-013 | 50 | 个 | 每个月用量25个 |
| 10 | 带3-24-11-049 | 防水工业插头 | SFN-0242 32A | 50 | 个 | 每个月用量25个 |
| 11 | 带3-24-11-061 | 暗装工业插座 | SF-125/32A/415V/5芯 | 20 | 个 | 每月用量20个 |
| 12 | 带3-24-11-063 | 塑壳断路器 | NSC250S3250N 250A3P | 2 | 个 | 每月用量2个 |
| 13 | 带3-24-11-064 | LED光源模组 | DM-127-018S 18W | 20 | 个 | 每月用量20个 |
| 14 | 带3-24-11-073 | 行程开关 | JW2-11Z/3 | 5 | 个 | 每月用量5个 |
| 15 | 带3-24-11-077 | 8.7/15kV（冷缩）三芯中间接头 | CDLN10-3*70mm² | 1 | 套 | 每月用量1套，长圆 |
| 16 | 带3-24-11-089 | 伴热带 | DXW-14MM-PH | 500 | 米 | 每月用量500米 |
| 17 | 带3-24-11-090 | 壁挂式电度表 | DTSD1945B-BJ | 6 | 个 | 每月用量6个 |
| 18 | 带3-24-11-097 | 三相多功能指示灯 | BTW-ZS-3 AC380V | 16 | 个 | 每月用量,8个，耐高温型 |
| 19 | 带3-24-11-099 | 安全滑触线 | HXPnR-H 320A | 50 | 根 | 每月用量,25根，每根长度6米 以实物为准 |
| 20 | 带3-24-11-100 | 安全滑触线吊夹 | 320A | 200 | 个 | 每月用量,100个，带配套螺丝 |
| 21 | 带3-24-11-101 | 安全滑触线防护盒 | 320A | 40 | 个 | 每月用量,20个，带配套螺丝 |
| 22 | 带3-24-11-102 | 安全滑触线接头 | 320A | 40 | 个 | 每月用量,20个，带配套螺丝 |
| 23 | 带3-24-11-107 | 安全滑触线集电器 | 500A-800A | 10 | 个 | 每月用量5个，以实物为准, |
| 24 | 带3-24-11-136 | 铅酸蓄电池 | 6-EVF-45 | 4 | 块 |  |
| 25 | 带3-24-11-190 | 自清洗过滤器控制器 | GLQ-38 | 2 | 个 | 每月使用1个 |
| 26 | 带NX24-G025-10-003 | 功率模块 | SFR-APF4-BJ-100/0.4M | 1 | 个 | 每月用量1个 江苏斯菲尔（大中修） |
| 27 | 烧24-11-072 | 散热风扇 | 09225VA-24Q-AL | 4 | 个 | 原厂家：NMB DC24V |
| 28 | 烧24-11-082 | 三相插头 | GNT-10A | 20 | 个 |  |
| 29 | 烧24-11-085 | 转换开关 | LA38-20X3/208B K | 20 | 个 | 黑色 |
| 30 | 烧24-11-086 | 电瓶 | 6-DG-150 80Ah | 1 | 块 |  |
| 31 | 烧24-11-091 | 工业插座 | S4251 32A-6h 3P+N+E | 10 | 个 | 浙江汉圣 |
| 32 | 烧24-11-092 | 多功能工业插座 | HS-112C | 10 | 个 | 浙江汉圣 |
| 33 | 烧24-11-096 | 电瓶 | 6-QW-80JL 12V 80Ah 750A | 4 | 块 |  |
| 34 | 烧24-11-097 | 电瓶夹子 | 11cm | 10 | 对 |  |
| 35 | 烧24-11-160 | 防爆自限温电伴热带 | DXW-P/J-35 | 300 | 米 |  |
| 36 | 烧24-11-168 | 红外对射光栅 | 艾礼富 106A | 2 | 对 | 9V-24V（光栅支架） |
| 37 | 专烧24-10-001 | 针型端子 | VE1508 | 500 | 个 | 500个/包 |
| 38 | 专烧24-10-002 | 针型端子 | VE2508 | 500 | 个 | 500个/包 |
| 39 | 专烧24-10-003 | 针型端子 | VE4009 | 500 | 个 | 500个/包 |
| 40 | 专烧24-10-004 | 针型端子 | TE2508 | 500 | 个 | 500个/包 |
| 41 | 专烧24-10-014 | 断路器相间隔板 | M1-225L 80mm*69mm | 100 | 套 |  |
| 42 | 专烧24-10-015 | 断路器相间隔板 | M1-63L 64mm*54mm | 100 | 套 |  |
| 43 | 专烧24-10-016 | 断路器相间隔板 | M1-250H 95mm*70mm | 50 | 套 |  |
| 44 | 专烧24-10-017 | 断路器相间隔板 | 400(630)S/L/M/H | 50 | 套 |  |
| 45 | 钢NX24-D016-027 | 通用端子 | TUK-6N 57A-6mm2 | 300 | 只 |  |
| 46 | 铁24-11-007 | 防晃电智能控制器 | HNYT-A | 20 | 个 | 控制电压Uk:220Vac；ON触点：8A 440Vac 常开，失压动作，延时返回 RUN信号：5A 250Vac/30Vdc 常开，延时返回 失压允许时限te:2.0 S；湖南寅通自动化技术有限公司 （带底座） |
| 47 | 铁24-11-008 | 卷帘门控制器 | HY-LK06 | 1 | 个 |  |
| 48 | 铁24-11-010 | 手柄 | COB-64BH | 5 | 个 | 带急停 |
| 49 | 铁24-11-011 | 起重量限制器 | BCQ-GL 16T | 3 | 个 |  |
| 50 | 铁24-11-012 | 起重量限制器 | BCQ-GL 10T | 2 | 个 |  |
| 51 | 铁24-11-013 | 起重量限制器 | BCQ-GL 25T | 2 | 个 |  |
| 52 | 铁24-11-014 | 起重量限制器 | BCQ-GL 5T | 6 | 个 |  |
| 53 | 铁24-11-015 | 起重机红外线防撞器 | GGF-S500 | 10 | 台 | AC380V 要求防潮良好 |
| 54 | 铁24-11-016 | 防爆自限温电伴热带 | DXW-P/J-35 | 1,500 | 米 |  |
| 55 | 铁24-11-017 | 航空工业插头 | 3芯 32A 220V | 10 | 个 |  |
| 56 | 铁24-11-018 | 航空工业插头 | 5芯 63A 380V | 10 | 个 |  |
| 57 | 铁24-11-019 | 无火花三相单级连接器 | 32YT-3J/GZ-3K | 5 | 个 |  |
| 58 | 铁24-11-020 | 无火花三相五级连接器 | 60YT-5J/GZ-5K | 5 | 个 |  |
| 59 | 铁24-11-021 | 中间继电器 | RFT2CO024L DC24V | 20 | 个 |  |
| 60 | 铁24-11-022 | 圆筒形熔断器 | RT28-32（10*38) 6A | 2 | 盒 | 共20个 |
| 61 | 铁24-11-023 | 专用保险丝 | 长53 宽28 高26 | 5 | 个 |  |
| 62 | 铁24-11-024 | 电容 | CBB61 | 2 | 个 | 16uf 450VAC RU |
| 63 | 铁24-11-026 | 转换开关 | NP2 BE102 1-2(NO) | 30 | 个 | 转换开关带接触点 |
| 64 | 铁24-11-027 | 电加热器 | HRY2-220V/3KW | 20 | 件 | L=485mm法兰外径94mm孔中心距80mm孔φ6.5mm三孔均布材质不锈钢 |
| 65 | 铁24-11-058 | 逆变器 | 24VDC变230VAC 5000W | 10 | 个 |  |
| 66 | 铁安全24-11-005 | 声光报警器 | LTE-1101J | 6 | 个 | 220V 音量可调节 |
| 67 | 钢24-11-132 | 防爆自限温电伴热带 | DXW-P/J-35 | 300 | 米 |  |
| 68 | 钢24-11-133 | 限位开关 | Z4VH335-11z-RVA | 10 | 个 | 要铁轮 |
| 69 | 钢24-11-134 | 磁性开关 | CK-AD | 5 | 套 | 附带底座 无锡市华中气动 |
| 70 | 钢24-11-135 | 磁性开关 | CS1-F | 10 | 个 | 亚德客 |
| 71 | 钢24-11-136 | 行程开关 | XCKVR54D1H29 | 3 | 个 |  |
| 72 | 钢24-11-138 | 高压真空断路器 | VS1-12/1250A-31.5KA | 2 | 台 | （ZN63A），真空开关管采用陕西宝光品牌 现场测绘 断路器品牌：安徽森源 |
| 73 | 钢24-11-145 | 中间继电器 | MY2N-GS 220V | 340 | 个 | 欧姆龙 220V |
| 74 | 钢24-11-146 | 中间继电器 | MY2N-GS AC220V | 20 | 个 | 欧姆龙 220V |
| 75 | 钢24-11-154 | 电位器 | WX112(050)2K2±5% | 10 | 个 | 附带旋钮帽头 星火原装 |
| 76 | 钢24-11-155 | 蜂鸣器 | MS-190 | 6 | 个 | AC220V 高分贝 |
| 77 | 钢24-11-156 | 蜂鸣器 | AD16-22SM/R31 红 AC220V | 10 | 个 |  |
| 78 | 钢24-11-157 | 声光报警器 | LTE-1101J | 10 | 个 | LED光源 220V |
| 79 | 钢24-11-158 | 多用途设备报警器 | AS21-25W | 1 | 台 | 上海南华机电 配2个手持话筒，特殊语音订制“大包旋转，请注意避让” |
| 80 | 钢24-11-159 | 工业插座 | ST-133 3×63A/6h | 10 | 个 |  |
| 81 | 钢24-11-160 | 航空插头 | Y2M-24TK | 5 | 个 |  |
| 82 | 钢24-11-162 | 单极碳刷刀头 | 500A | 8 | 片 | 与HD-500A集电极配套（厚7.5mm*长147.5mm*高63.5mm），提供图片 |
| 83 | 钢24-11-163 | 集电器滑块 | 800A(铸铁250*190*30) | 6 | 个 | 不带U型支架，软连接接线孔在滑块上方，长度含两个耳朵 |
| 84 | 钢24-11-164 | 外接线端子组件及密封垫 | 电搅2317NC专用 | 2 | 套 |  |
| 85 | 钢24-11-170 | 投影灯（LOGO投影灯） | 220V 150W | 5 | 个 | 字样：指车工站位 |
| 86 | 动24-11-115-燃气 | 防爆自限温电伴热带 | DXW-P/J-35 | 100 | 米 |  |
| 87 | 动24-11-108-电仪 | 电流变送器 | CDBS-I/A | 7 | 块 | 输入信号：AC 0-5A输出信号 DC 4-20mA 电压：220V 电源：AC/DC 85-270V 新增 |
| 88 | 动24-11-106-电仪 | 电容 | 1000uf 16v 8*16mm | 20 | 个 | 高频低阻绿金电容1000uf 16v 8*16mm |
| 89 | 动24-11-105-电仪 | 耐高温绝缘防火套管 | 内径110mm红色 | 20 | 米 | 800度防火耐高温隔热高压电缆套管软管内径110mm红色 新增 |
| 90 | 动24-11-095-机修 | 阀控式铅酸蓄电池 | 6-EVF-58.2 12V | 5 | 块 | 天能 |
| 91 | 动消24-11-03 | 防爆标志灯应急电源装置 | BAJ52 | 30 | 个 | 损耗，换新 |
| 92 | 动消24-11-04 | 防爆应急灯控制器 | AC220V DC6V 800mA | 20 | 个 | 损耗，换新 |
| 93 | 铁NX24-C030-001 | 行车电子防撞报警装置 | GH8-F10B-Ⅱ AC220V | 4 | 个 |  |
| 94 | 铁NX24-C030-002 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z-BX | 100 | 个 | DC6-36V |

二、报名人资质要求：

1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ；2、具有有效期内的营业执照、银行开户许可证等基本资质；3、注册资金≥200万元；4、具备有效期内所投标项目的经营资质；5、已过纳税辅导期，具有三年及三年以上相关生产、经营的资历；6、具备一定资金实力，接受新天钢联合特钢付款方式；7、报名人具有相关的经营业绩，提供相关有效业绩证明（三家以上钢厂或大型企业的发票复印件）；8、凡有意参与报名单位请与天津市新天钢联合特钢有限公司联系，按要求提供资质业绩等文件，审核通过后具备参标资格。9、报名人合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》。

三、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金12000元，合同履行完毕后无息退还；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

保证金缴纳账户：

公司：天津市新天钢联合特钢有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行（原多伦道支行）

银行账号：2000245226000652

大额行号：318110000055

1、保证金缴纳务必在报价前完成，否则不能报价；

四、报名截止时间

报名截止时间：

五、报名方式：1、意向报名单位在招标公示期内，进入德龙云招采平台进行线上报名（www.yun-zhaocai.cn）。填写正确的联系人、联系方式和邮箱，附件内容（附件包含资质文件、业绩文件、授权委托书等，招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于25M，文件名称更改为单位全称），上述文件为必填项，报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

云招采报名网址：www.yun-zhaocai.cn  云招采报名咨询认证电话 ：13292123188

2、招标文件获取方式： 投标单位经资质审核入围后，可在云招采交易平台查看招标文件。
招标办咨询电话：022-59266679；技术人员电话：18002089333

六、本公告解释权归天津市新天钢联合特钢有限公司

七、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

1、举报投诉手机号码：15930959111     2、举报投诉微信号码：15930959111

3、举报投诉微信公众号：SJJC111       4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

5、举报投诉地址：天津市东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收  收件人电话：022-24708127  邮编：300000

报名厂家须按此模板出具授权委托书。

授  权  委  托  书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

天津津德制钢有限公司：

兹委托我公司         同志（身份证号：   　                ）全权负责贵公司云招采平台(www.yun-zhaocai.cn)中的供应商注册及信息维护、与贵公司的招投标、合同签订、账目核对及确认、结算款项以及其它与合同履行相关的事项等事宜，望贵公司予以接洽。

被授权人在有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

本授权委托书有效期至2024年12月31日。

单位名称（加盖公章）：           合同章：

法人代表（签字或盖章）：          被委托人签字：

单位地址：                          邮 　 编：

开 户 行：                         账 　 号：

固定电话：                          手 机 号：

传   真：                          签发日期：

粘贴法人身份证复印件并加盖公章

粘贴被委托人身份证复印件并加盖公章