天津钢铁集团有限公司

24.11电气杂项天钢采购招标报名公告

天津钢铁集团有限公司就24.11电气杂项天钢采购招标报名公告平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

1. 项目标名：24.11电气杂项天钢采购招标报名公告

2. 项目要求

①、进厂车辆必需为新能源或国六排放标准以上车辆。

②、所有物资备件报价覆盖率不低于80%，标准件原则上为100%，不足报价率的报价，所有报价一律为视为无效。所有供应商授权人必须提供报价之前12个月的授权单位的社保缴费记录。

③、满足技术协议及使用要求

3. 采购明细：

| 序号 | 品牌 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 需求部门 | 申请部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9180100150001 | 全自动电加热蒸汽发生器 | 额定水容量24升；电热管功率36KW；额定蒸汽温度170℃；额定工作压力0.7MPa | 台 | 1.0000 | 超细粉作业区 | 综合加工厂 | 洗车台 |
| 2 | 联想 | 9240300150014 | 超融合服务器 | ThinkServer SR660 V2 (联想问天系列) -3Y WTY | 套 | 1.0000 | 系统实施科 | 数字智能部 | 配置要求详情见附件 |
| 3 |  | 9120200250024 | 煤气四通换向阀 | 2011KG02-10 | 件 | 2.0000 | 检修作业区 | 炼钢厂 | 烤包器，点检发现损坏，到货即用 |
| 4 |  | 9250100150044 | 压力变送器 | GPS30-SNG14-P400C-HM | 个 | 5.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：4#板扇形段；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 5 |  | 9250100150045 | 压力变送器 | GPS30-SNG14-EMEA5 | 个 | 4.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：方坯拉矫机；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 6 |  | 9230101150216 | 断路器 | NM1-250S/3300 In225A | 个 | 1.0000 | 天车作业区 | 炼钢厂 | 原料跨天车使用，没有备件 |
| 7 |  | 9230101150217 | 断路器 | NM10-100/330 In100A | 个 | 1.0000 | 天车作业区 | 炼钢厂 | 原料跨天车使用，没有备件 |
| 8 |  | 9230101150218 | 断路器 | NM1-630S/3300 In630A | 个 | 1.0000 | 天车作业区 | 炼钢厂 | 原料跨天车使用，没有备件 |
| 9 | 航嘉 | 9240300850045 | 主机电源 | WD500K | 个 | 3.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：全厂工控机；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 10 | 西门子 | 9240800950011 | 直流调速装置存储卡 | 6RX1800-0AS01 | 个 | 6.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：转炉倾动直流调速；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 11 |  | 9210100350058 | 变压器 | BK2000-380V/220V | 件 | 5.0000 | 天车作业区 | 炼钢厂 | 天车通用 货到就用 |
| 12 |  | 9250200550020 | 扇形段传感器 | BTL5-H114-M0250-B-S94 | 个 | 6.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：4#连铸扇形段；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 13 |  | 9210700150002 | 驱动器 | DMA860H VAC:18-80V, | 个 | 3.0000 | 电修作业区 | 炼钢厂 | 功能位置：5#连铸结晶器自动加渣；使用时间：货到就用；点检发现问题 |
| 14 |  | 9240600550001 | 镜头 | STV4400.2.03 | 套 | 3.0000 | 电修作业区 | 棒材 |  |
| 15 |  | 9240600550002 | 高温摄像机 | STV4400.2.01,带插头电缆5米 | 个 | 3.0000 | 电修作业区 | 棒材 |  |
| 16 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 9280100150018 | 硅酸根分析仪 | HK-218 | 台 | 1.0000 | 调度中心 | 动力厂 | 二氧化硅为锅炉汽水重要检测及监测数据，化验频次高，对数据的准确性要求高，年消耗一台 |
| 17 | 施耐德 | 9240800850306 | 数字量输出模块 | TSXDSZ08R5 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 18 |  | 9230100350054 | 限位,开关 | 1LS19-JB1 | 个 | 20.0000 | 制氧作业区 | 动力厂 | 分子筛用已无备件 |
| 19 | 无锡厚德自动化仪表有限公司 | 9250301550072 | 振动监控仪 | HZD-W/L型壁挂式（双通道)电源：220V，输入信号：接受HD-ST系列振动速度传感器的信号，量程0-50.0mm/s，电流输出：4-20mA，外形尺寸：245*190*88，安装尺寸：孔间距为170*272.5 | 台 | 3.0000 | 调度中心 | 动力厂 | 现场振动监控仪有跳变现象，备件到后更换。 |
| 20 | 鞍山工装自控仪表有限公司 | 9012600150082 | 电子式套筒调节阀 | ZDLJM-16K，公称通径150*125，公称压力1.6MPa，工作温度-20-200℃，额定行程60mm，信号范围4-20mA，额定流量系数250，阀体材质ZG230-450，阀室、阀笼材料OCr18Nig | 台 | 1.0000 | 燃气作业区 | 动力厂 | 低压发电管道调节阀，消耗量1台/年 |
| 21 | 迅尔 | 9250700550138 | 智能流量计 | LDW-CT-H1-100/F1/316L/CR/304/PN16/P | 个 | 2.0000 | 制氧作业区 | 动力厂 | 12000水泵房补水计量（新增） |
| 22 | 常州市扬电阀门驱动装置厂 | 9012400350003 | 阀门电动装置 | DZWBT10，输出转矩100Nm，输出转速24r/min，电机功率0.25KW，电压380V，电流1.3A，防护等级IP65 | 台 | 1.0000 | 燃气作业区 | 动力厂 | 白灰窑加压站调节阀，消耗量2台/年 |
| 23 | 施耐德 | 9240800650022 | 操作面板 | XBT-N400 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 24 | 施耐德 | 9240800850305 | 模拟量输入模块 | TSXAEZ802 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 25 | 施耐德 | 9240800850307 | 数字量输入模块 | TSXDEZ12D2 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 26 | 施耐德 | 9240800750071 | CPU模块 | TSX3721101 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 27 | 聚英电子 | 9240500250024 | 无线传输模块 | DAM-04AIAO,输入输出类型4~20mA,LORA通讯，带电源 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 设备新增数据传输 |
| 28 | 深圳市易驱电气有限公司 | 9210700350162 | 变频器 | GT200-4T0055G/4T0075P,5.5KW/7.5KW | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 29 |  | 9240700350052 | 千兆光纤收发器 | JER-LNS101G-1,单纤SC/5V,A端 | 个 | 1.0000 | 热力作业区 | 动力厂 | 点巡检发现问题需更换 |
| 30 | 黄山良业智能控制股份有限公司 | 9012400350002 | 隔爆型阀门电动装置 | YBDFHZ60-6/10B,转矩300Nm，0.55KW，380V，50Hz，防爆标志ExdIIBT4Gb | 台 | 1.0000 | 燃气作业区 | 动力厂 | 5万柜加压机进出口盲板阀，消耗量2台/年 |
| 31 | 杭州新亚低温科技有限公司 | 9250600250088 | 温度传感器 | LBP100-400/25—0312A轴温 | 个 | 2.0000 | 制氧作业区 | 动力厂 | 12000中压氩泵温度点已坏现场无备件 |
| 32 | 黄山良业智能控制股份有限公司 | 9012400350001 | 隔爆型阀门电动装置 | YBDFHZ30-36/40B,转矩300Nm，输出转速36r/min，1.1KW，380V，50Hz，防爆标志ExdIIBT4Gb | 台 | 1.0000 | 燃气作业区 | 动力厂 | 5万柜加压机进出口盲板阀，消耗量2台/年 |
| 33 | 杭州新亚低温科技有限公司 | 9250600250089 | 温度传感器 | LBP-24/70—P200泵 | 个 | 2.0000 | 制氧作业区 | 动力厂 | 12000循环氩泵温度点已坏现场无备件 |
| 34 |  | 9840600250005 | 天然气烧嘴 | 230KW（现场核实安装尺寸） | 个 | 2.0000 | 超细粉作业区 | 综合加工厂 | 无备件，在用需要更换。烧嘴全套，中标后现场核实安装尺寸，满足现场使用。 |
| 35 |  | 9230200650054 | 断相与相序保护继电器 | XJ3-G工作电压三相380V | 个 | 4.0000 | 石灰窑作业区 | 综合加工厂 | 消耗件，天车使用，无备件 |
| 36 | 西门子 | 9230200450204 | 热继电器 | 3RU1126-4CB0 | 个 | 2.0000 | 石灰窑作业区 | 综合加工厂 | 消耗件，竖窑配电室电气柜使用，无备件 |
| 37 |  | 9250200450037 | 称重传感器 | XZ-LS；200KG | 个 | 2.0000 | 超细粉作业区 | 综合加工厂 | 无备件，在用4个。3号磨。中标后现场核实安装尺寸 |
| 38 | 西门子 | 9230200450203 | 热继电器 | 3RU1126-4AB0 | 个 | 2.0000 | 石灰窑作业区 | 综合加工厂 | 消耗件，竖窑配电室电气柜使用，无备件 |
| 39 | 西门子 | 9240800850304 | 输入模板 | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 个 | 2.0000 | 渣处理作业区 | 综合加工厂 | 无库存无备件，75吨主控室配件 |
| 40 |  | 9230200450054 | 热继电器 | 3RU1126-4BB0, | 个 | 2.0000 | 石灰窑作业区 | 综合加工厂 | 消耗件，竖窑配电室电气柜使用，无备件 |
| 41 | 北京崇电 | 9210200250015 | VS1分合闸电磁铁 | 220V-DC；198Ω±5% | 个 | 2.0000 | 超细粉作业区 | 综合加工厂 | 无备件。真空断路器用 |
| 42 | 海湾 | 9730600250055 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 个 | 2.0000 | 超细粉作业区 | 综合加工厂 | 消防要求 |
| 43 |  | 9250301550008 | 冷却水测温仪 | XZ-T01A测量范围：0~100℃测量精度：±0.1℃ | 台 | 1.0000 | 二高炉作业区 | 炼铁厂 | 配管工段测水温差工作量大，到货后立即使用 |
| 44 |  | 9240601050026 | 测温枪枪头 | 用于测温枪KZ-KTL-602SG1-4m | 个 | 100.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 高炉测温易损件，预计到货三个月消耗完。 |
| 45 |  | 9240300850012 | 千兆单模单纤光纤收发器 | TL-FC311A-3 SC接口3公里传输 TP-LIN | 个 | 10.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 一收一发为一套，共5套。脱硫/除尘信号传输。到货后即用。 |
| 46 |  | 9230100250031 | 打滑开关 | GJM-1 | 台 | 8.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 矿槽/水渣皮带重要保护设备，进入易损期预计到货后1个月消耗完。 |
| 47 | 景津环保股份有限公司 | 9210700750049 | 压滤机控制器 | 适配于XZMFN100/1000-U型压滤机 | 个 | 1.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 二煤清打泥，设备已运行4年，采购一台备件。 |
| 48 | NOVASTAR | 9240600550080 | 大屏主板 | A7S+LM-Series-2L-HUB-V1.1 | 个 | 10.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 二期中控大屏，现场损坏8个，2个作为备件。 |
| 49 |  | 9230401050052 | 加热器 | 单管，220V，管长890mm，最大宽度45mm，法兰直径50mm。带接线柱，接线柱带防护罩。 | 个 | 8.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 喷煤润滑油站油箱，防冻保温。到货后即用 |
| 50 |  | 9230401050053 | 加热器 | 双管，平行分布。管长480mm，最大宽度47 mm，法兰直径50mm，带接线柱，接线柱带防护罩。 | 个 | 8.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 喷煤润滑油站油箱，防冻保温。到货后即用 |
| 51 | 济南君阳 | 9230500350070 | 热电偶接线柱 | WRGZ-01ZM | 套 | 20.0000 | 检修作业区 | 炼铁厂 | 二高炉冷却壁，易损件，预计到货2个月消耗完。 |
| 52 |  | 9210600450096 | 24V电源 | 6EP3333-7SB00-0AX0 5A | 个 | 3.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 雾炮，洗车机用，，易损件 |
| 53 |  | 9012600150074 | 比例调节阀 | SKZ7600/K1280 行程时间：90s 只需电动控制部分 现场指导安装调试 | 台 | 1.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 一二烧结一混,行程时间长，调节水分，动作频繁，无备件 |
| 54 |  | 9250200450023 | 耐高温高湿称重传感器 | MOD700H-50T 防水 带安装附件 | 件 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 一二烧结烧结机混合料仓损坏2台，2台备件 |
| 55 |  | 9051000950005 | 全自动取样机 | TRTC DN100 400*270*800 | 台 | 2.0000 | 二烧结作业区 | 烧结厂 | 使用位置：脱硫脱硝 |
| 56 |  | 9240600850017 | 触摸屏 | TPC 7062Hn | 个 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 原料三道东洗车机，煤棚洗车机无备件,到货后一周更换 |
| 57 |  | 9240700150069 | 千兆交换机 | RS20- 0800M2M2SDAEHC09.010 | 个 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 烧结脱硫脱硝主抽控制室，一个故障需要更换，一个备件 |
| 58 |  | 9230101850158 | 脱扣电磁铁 | 220VDC | 个 | 4.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 烧结高压开关柜，无备件 |
| 59 |  | 9240600550083 | 电源适配器 | DS-2FA1220-LL-H DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；线长: 800mm | 个 | 5.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 原料监控电源，无备件，易损件 |
| 60 |  | 9012600150083 | 助燃风调节器 | RD2500/40H 编号：1205RD06 信号：4-20mA 只需电动部分 现场指导安装调试 | 台 | 1.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 二烧点火器助燃风故障，到货后一周之内更换 |
| 61 |  | 9250600250090 | 热电阻芯 | PT100云母内芯 外径6mm 长度1米带瓷管、带接线端子 耐温400度 | 支 | 10.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 原料除尘风机多处测温点损坏，无备件,到货后一周更换 |
| 62 |  | 9250700150060 | 雷达料位计 | VEGAPULS 6X 80GHz PS6X-223 4TU 电源24V 四线制 带万向节 安装尺寸厂家测绘 | 台 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 二烧四辊破碎料仓无输出,到货后一周更换 |
| 63 |  | 9250100650001 | 雷达料位计电子模块 | PS60HS.-28 4-20mA HART | 个 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 原料矿槽料位有两台故障 |
| 64 |  | 9172000950017 | 集电器 | JD-4-60 | 个 | 5.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 二烧电葫芦，无备件，易损件 |
| 65 |  | 9240600450019 | 光纤收发器 | ATX-T811SW-25 | 台 | 10.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 烧结监控无备件 |
| 66 | 亚德客 | 9230100250098 | 限位开关 | DMSG A29CW，线长2米 | 个 | 5.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 一烧燃破除尘气体输灰气缸，易损件 |
| 67 |  | 9230100250097 | 压差开关 | DK-0.15公称压力：32MPa 发讯压差：0.15MPa工程容量：AC220V 0.2A/DC24V 2A | 个 | 2.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 一烧一混油站，无备件 |
| 68 |  | 9250301550061 | 信号发生器 | NHR-100 电流、电压、电阻、毫伏、热电阻、热电偶、频率测量/输出，双电源，静待：0.01% DC24V输出 | 件 | 1.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 用于执行器、控制器、变送器等仪表调试检测 |
| 69 |  | 9210600450097 | 24V电源 | 6EP3333-7LB00-0AX0 3A | 个 | 3.0000 | 检修作业区 | 烧结厂 | 一二烧结主抽用，易损件 |
| 70 |  | 9250200950019 | 压力继电器 | ST307-V-150-B | 件 | 2.0000 | 机修作业区 | 高线 |  |
| 71 |  | 9240801150033 | 电源模块 | 6EP1332-1SH43, | 件 | 2.0000 | 天车作业区 | 高线 |  |
| 72 | TP-LINK | 9240700150068 | 工业以太网PoE交换机/5FE | TL-SF1005P工业级 | 个 | 1.0000 | 电修作业区 | 中厚板厂 | 关键部位无备件 |
| 73 | TP-LINK | 9240700150067 | 工业以太网交换机 | TL-SG2005工业级 | 个 | 1.0000 | 电修作业区 | 中厚板厂 | 关键部位无备件 |
| 74 | 天津威乐斯机电有限公司 | 9230100450018 | 户内高压真空断路器 | ZN85-40.5 制号2009-45 额定电流1250A 额定电压40.5KV | 台 | 1.0000 | 供电作业区 | 动力厂 | 1#220KV电站预制舱断路器 |

二、报名人资质要求：

1.具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人；是否允许贸易商报名：是

2.具有有效期内的营业执照、开户许可证（三证合一的提供银行开户证明）、法人授权委托书, 法人和被委托人的身份证正反面复印件（外籍提供护照）、付款账户信息（能体现12位行号）；以上资料均加盖公司公章。

3.注册资金要求：≥500万元；

4.特殊或专业资质要求：

5.具备一定的资金实力；接受天津钢铁集团有限公司的付款方式；

6.已经过纳税辅导期，具有三年及三年以上销售或生产资历；

7.报名人具有相关的经营业绩，在国内三家或以上钢铁企业（或大型企业）有供货业绩证明（双方章清晰、近三年不同企业业绩及对应发票复印件,不包括新天钢系）；

8.报名合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》；

三、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金24000元；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

保证金缴纳务必在报价前完成，否则不能报价；

保证金收取账号： 账户名称：天津钢铁集团有限公司

账号：1269814292064821

开户行：上海浦东发展银行天津分行

行号:310110000013

四、报名截止时间

报名截止时间：（选取全部资质合格的供应商参标）

五、公告发布人：天津钢铁集团有限公司

报名电话：

业务人员：崔峻豪18812506021厂区技术人员姓名及联系方式：

六、报名方式：意向报名单位在招标公示期内，进入德龙云招采电子招标平台进行线上报名（http://www.yun-zhaocai.cn/System/index）。填写正确的联系人、联系方式和邮箱，报名附件按照招标公告要求，以扫描件压缩包形式上传至平台，单个文件小于50M，文件名称更改为单位全称，报名单位发送报名时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

德龙云招采电子招标平台：http://www.yun-zhaocai.cn/System/index

平台报名咨询电话 ：13292123188

七、本公告解释权归天津钢铁集团有限公司

八、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

1、举报投诉手机号码：15930959111           2、举报投诉微信号码：15930959111

3、举报投诉微信公众号：SJJC111          4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

5、举报投诉地址：天津市东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收  收件人电话：022-24708127  邮编：300000

授权委托书

天津钢铁集团有限公司：

本人         （姓名）系                    （单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位职工       （姓名）为我单位的代理人，以我单位的名义参加贵司           项目的投标及合同签订等事宜。代理人在上述活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认，由此产生的一切责任和法律后果均由我单位承担。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证号：                联系电话：        单位名称（公章）：  法定代表人（签名或盖章）：                                委托日期：   年   月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证背面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证背面 |

廉洁诚信合作承诺书

为预防商业贿赂或不正当竞争，保障双方业务往来中的合法权益，我公司在参与天津钢铁集团有限公司业务往来时，自愿做出以下承诺：

一、严格杜绝以下行为：

1、私自以任何形式（包含通过代理商或第三方）与贵公司人员及其亲属或其他特定关系人产生经济往来包括但不限于回扣、提成、手续费、好处费、有价证券、礼物、购物卡，通讯器材、电子产品、交通工具、房屋装修、资金借贷、货币兑换、商业或劳务合作、消费宴请、费用报销、旅游、保健康体、娱乐及其他贵重物品、有悖公序良俗或法律法规禁止参与的活动，但经天津钢铁集团有限公司事先同意的商务宴请、考察、培训除外。

2、利用婚丧嫁娶、生育、病患、升迁、购房、乔迁等时机，以馈赠或借款为名，给予贵公司人员及其亲属或其他特定关系人大额现金或贵重礼品。

3、与贵公司人员及其亲属或其他特定关系人共同成立公司或允许参股我公司；为贵公司人员的亲属或其他特定关系人安排工作，安排出境。

4、通过自己或第三方，以贿赂、说请等方式，干预贵公司计划申报、招投标、采购、验收、付款等环节，破坏贵公司正常经营管理秩序。

5、串通投标、围标，哄抬价格，组织价格联盟，中标后以价格过低弃标或要求加价。

6、隐瞒真实情况，提交虚假材料，包括但不限于资质证照、身份证明、委托手续、投标书、报价单、物流单据、报关单、原产地证明、材质单、送货单、过磅单、竣工图、现场签证、验收资料、函件、陈述文件等。

7、借用他人资质；将工程分包给不具有相应资质条件的单位、将工程转包、或肢解后以分包的名义转包给他人；接收贵方人员介绍的亲属或朋友从事与该项目有关的材料、设备供应或者将项目分包给他们。

8、虚开发票、销售假冒、伪劣产品、偷工减料、以次充好、掺杂掺假。

9、运输中途卸货、换货、加水及掺杂掺假等行为，或无故委托第三方运输。如第三方有本条款所禁止行为，视为我公司违约并由我公司承担全部责任。

10、任用因违规违纪、法律纠纷或受到刑事处罚的贵公司离职员工与贵公司开展业务合作。

二、支持贵公司的廉洁诚信建设，积极配合贵公司审计监察部门不定期回访及满意度调查，并向审计人员如实提供相关资料及信息。若贵公司人员在业务过程中有索贿或其他不当行为，我公司应拒绝并向贵公司审计监察部门投诉。投诉邮箱：sjjc111@126.com,投诉微信公众号：SJJC111,投诉电话：15930959111(同微信号)。若对贵公司人员的索贿行为不拒绝、不申报，并满足其要求的，则该行为视同我公司的贿赂行为。

三、本公司郑重承诺，如违反以上承诺，自愿接受：

1、上述严格杜绝事项调查期间，贵公司有权暂停支付我公司货款。

2、我公司任何人员违反本承诺中的任何一项或多项，情节较轻、未涉及贿赂且未造成实际损失的，我方向贵公司支付5000-100000元的违约金。

3、我公司任何人员有贿赂或不当行为的，我方应一次性向贵公司支付合作之日至贿赂或不当行为被发现时已发生的交易金额30%的违约金（不低于10万元）。违约金不足以弥补损失的，贵公司有权从应付款项中直接扣除损失部分金额。

4、贵公司有权单方终止与我公司的合同，其中因我方人员向贵方人员进行商业贿赂而停止合作的，我方自愿放弃所有贵公司欠我方的款项，包含采购未结款、销售预付货款、各种保证金等。

本廉洁诚信承诺书经我公司法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字并加盖公司印章后生效。本承诺书自签署完成之日生效，并长期有效。双方合作期间另行签订的合同、技术协议、补充协议、备忘录等合同性文件与本承诺书内容不一致的，以本承诺书为准。

承诺人： （加盖公章）

日期：