天津市新天钢联合特钢有限公司

12月份各分厂电仪备件项目招标公告

天津市新天钢联合特钢有限公司就12月份各分厂电仪备件项目在德龙云招采平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

1. 项目标名：12月份各分厂电仪备件项目

2. 项目要求：满足现场使用要求，进口备件供货时提供产品报关单或产地证明。

3. 采购明细：（如有采购明细需上传采购明细表）

| 序号 | 计划编号 | 产品 | 技术要求 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧仪NX24-A003-018 | 数显表 | WT-400P1C1A4 | 块 | 1.00 | 天津索思· |
| 2 | 烧仪NX24-A003-019 | 温度变送器 | NPWD-K11DLX（0~600℃） | 台 | 4.00 | 厚度不大于13mm K 0-600℃,在备件上标注分度号，一入两出 |
| 3 | 烧仪NX24-A003-020 | 温度变送器 | NPWD-K11DLX（0~550℃） | 台 | 32.00 | 厚度不大于13mm Pt100 0-550℃，在备件上标注分度号，一入两出 |
| 4 | 烧仪NX24-A003-026 | 一体式孔板流量计 | BN-BK-133*4+EJA110E-JMS5J-919EA | 台 | 2.00 | 中星博纳/EJA；介质：饱和蒸汽；工作压力：1.2MPa；测量范围：0~4t/h；输出信号：4~20mA DC带HART协议；电气接口：M20*1.5；流量计本体材质：304SS |
| 5 | 烧仪NX24-A003-027 | 一体式孔板流量计 | BN-BK-159*4.5+EJA110E-JMS5J-919EA | 台 | 2.00 | 中星博纳/EJA；介质：压缩空气；工作压力：0.8MPa；测量范围：0~6500Nm3/h；输出信号：4~20mA DC带HART协议；电气接口：M20*1.5；流量计本体材质：304SS |
| 6 | 烧仪NX24-A003-028 | 一体式孔板流量计 | BN-BK-89*4+EJA110E-JMS5J-919EA | 台 | 2.00 | 中星博纳/EJA；介质：氮气；工作压力：1.2MPa；测量范围：0~2000Nm3/h；输出信号：4~20mA DC带HART协议；电气接口：M20*1.5；流量计本体材质：304SS |
| 7 | 带3仪24-12-001 | 拉线编码器 | DW4-04500-PSG2L-1213N-S063 | 个 | 3.00 |  |
| 8 | 带3仪24-12-009 | 万用表 | 15B+ | 块 | 1.00 | 福禄克 |
| 9 | 烧NX24-A003-119 | 信号隔离器 | NPGL-K111DLX | 块 | 72.00 | 南京优倍，一入两出，带24VDC配电 |
| 10 | 动仪24-12-003-燃气 | 旋翼式水表 | LXL-100E | 台 | 1.00 | 口径DN100，长度24cm，8孔法兰连接 |
| 11 | 动仪24-12-008-热电 | 压力开关 | EA-CK/E（0～15kPa） | 块 | 2.00 | 要求：量程:0-15KPa 设定值=4KPa 准确度等级：0.5级 防爆类型：Exde II CT6（阻性）AC 220V 北京北方华瑞测控技术有限公司，可提供照片 |
| 12 | 动仪24-12-010-热电 | 旋翼式水表 | LXS-25 | 台 | 1.00 | 丝扣转PPR热熔接头，现场为DN25的PPR热熔管 |
| 13 | 动仪24-12-011 | 旋翼式水表 | LXS-20 | 台 | 2.00 | 丝扣连接，其中1台用于PPR管道进水管 热电1，供电1 |
| 14 | 动仪24-12-013-给排水 | 旋翼式水表 | LXL-25E | 台 | 1.00 | 新增，法兰连接 |
| 15 | 动仪24-12-014 | 旋翼式水表 | LXL-50E | 台 | 2.00 | 新增，法兰连接 给排水1，供电1 |
| 16 | 动仪24-12-016-供电 | 绝缘电阻测试仪 | ZC11D-10 | 块 | 2.00 | 额定电压2500V 测量范围0-2500MΩ 准确度等级20级 允许误差±10% 绝缘电阻30MΩ 耐压3.5KV 新增 |
| 17 | 动仪24-12-019 | 万用表 | VC890C+ | 块 | 2.00 | 数字万用表 供电1，65MW1 |
| 18 | 动仪24-12-026-供电 | 旋翼式水表 | LXS-15 | 台 | 1.00 | PPR管道进水管为DN15，丝扣连接 |
| 19 | 动仪24-12-027-供电 | 旋翼式机械水表 | LXS-32E | 台 | 1.00 | PPR管道进水管为DN32，丝扣连接 |
| 20 | 动仪24-12-033-65MW | 智能一体化火焰检测器 | XK-SFD-UV01 | 台 | 2.00 | 北京东方兴科控制有限公司，引线长10米 |
| 21 | 动仪24-12-034-65MW | 氧化锆测氧探头 | ISG-C | 个 | 1.00 | 插入深度800mm，材质SUS321，壁厚≥3mm，探头自带加热器，自带热电偶（K分度）温度补偿，SAKOEIA传感器及镀膜电极 PT99.9999, 外壳防护等级为IP65，法兰连接 |
| 22 | 烧仪24-12-001 | 双色液位计 | B49H-4.0/2-WB | 支 | 1.00 | 长春锅炉仪表 电源电压：220V DN20 PN40 中心距L=600mm |
| 23 | 烧仪24-12-002 | 双色液位计 | B49H-4.0/2-WB | 支 | 1.00 | 长春锅炉仪表 电源电压：220V DN25 PN40 中心距L=1000mm |
| 24 | 烧仪24-12-005 | 智能汽包液位计 | MAG3000/SS/P/F/LH/ML/X/600mm | 台 | 1.00 | 北京斯克维思 |
| 25 | 烧仪24-12-006 | 雷达物位计 | GDRD82-IEQAFXXBAMB | 台 | 2.00 | 北京古大 |
| 26 | 烧仪24-12-008 | 壁挂式温湿度变送器 | TXY531-HT1-HTS-S1-AHT-0 | 台 | 10.00 |  |
| 27 | 烧仪24-12-009 | 电接点压力表 | YXCH-100(0~1.6MPa) | 块 | 2.00 |  |
| 28 | 烧仪24-12-010 | 双色液位计 | B49H-4.0/2-WB | 支 | 1.00 | 长春锅炉仪表 电源电压：220V DN25 PN40 中心距L=600mm |
| 29 | 烧仪24-12-011 | 在线式红外测温仪 | MTX50A | 个 | 2.00 | 量程0-500℃ 信号源：4-20ma 原厂家：无锡世敖科技有限公司 |
| 30 | 带3-24-12-165 | 手操器 | HBA-079827 | 个 | 1.00 | 华辰磨床 |
| 31 | 带NX24-G025-11-001 | 控制器 | FLECK2900NXT#7 | 套 | 1.00 | （材质黄铜） 大修用.1个月使用1套。 |
| 32 | 钢仪24-12-009 | 角度表 | ESS7221 AC 220V | 块 | 15.00 | 温州东启 输入：4-20mA,显示：-180~180 电源220V |
| 33 | 钢仪24-12-020 | 防碰撞距离检测器 | JGF-DM24（激光） | 台 | 1.00 | 太原奇拓 |
| 34 | 钢仪24-12-021 | 一体式超声波液位计 | DLM551 0-5m | 台 | 1.00 | 上海自动化仪表 生产编号：2100612 |
| 35 | 钢仪24-12-022 | 流量计 | JMTT | 个 | 5.00 |  |
| 36 | 钢仪24-12-024 | 红外线测温仪 | AR882+ | 台 | 1.00 |  |
| 37 | 铁仪24-12-004 | 称重控制仪 | XS8105 | 台 | 1.00 | 徐州金维矿业科技有限公司 |
| 38 | 铁仪24-12-019 | 转速仪表 | TACHPAK 30 T77630-10 | 块 | 1.00 | 美国a.i.tek |
| 39 | 铁仪24-12-020 | 转速仪表 | TACHPAK 30 T77530-10 | 块 | 1.00 | 美国a.i.tek |
| 40 | 铁仪24-12-021 | 无线测温仪 | KZ-888CB | 台 | 2.00 | 北京科海龙华 |
| 41 | 铁仪24-12-022 | 射频导纳料位计 | SDN-450GAFP | 根 | 2.00 | 上海步工机电科技有限公司 |
| 42 | 铁仪24-12-023 | 冷却塔故障检测仪 | LGK-M | 套 | 2.00 | 上海盛励 (三参数） |
| 43 | 铁仪24-12-025 | 红外线气体分析仪 | S2000 | 台 | 1.00 | 山东新泽仪器有限公司 0-20000ppm |
| 44 | 铁仪24-12-026 | 触摸屏 | XZ-ZTP-01 | 台 | 1.00 | 山东新泽仪器有限公司 4.3寸 PLCMN:88888888211007 |
| 45 | 铁仪24-12-029 | 微波传感器 | NACS84600-G | 个 | 4.00 |  |
| 46 | 钢24-12-322 | 智能PID温度控制仪 | XMT616 | 块 | 2.00 | 北京汇邦 |

二、报名人资质要求：

1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ；2、具有有效期内的营业执照、银行开户许可证等基本资质；3、注册资金≥200万元；4、具备有效期内所投标项目的经营资质；5、已过纳税辅导期，具有三年及三年以上相关生产、经营的资历；6、具备一定资金实力，接受新天钢联合特钢付款方式；7、报名人具有相关的经营业绩，提供相关有效业绩证明（三家以上钢厂或大型企业的发票复印件）；8、凡有意参与报名单位请与天津市新天钢联合特钢有限公司联系，按要求提供资质业绩等文件，审核通过后具备参标资格。9、报名人合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》。

三、投标方式

1、招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金10000元，合同履行完毕后无息退还；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

保证金缴纳账户：

公司：天津市新天钢联合特钢有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行（原多伦道支行）

银行账号：2000245226000652

大额行号：318110000055

- 投标注意事项：

- （1）保证金缴纳务必在报价前完成，否则不能报价。

- 报价时，投标人的报价单须被授权委托人签字并加盖公章或合同章，同时必须附带《授权委托书》。

- 招标项目遵循一次性报价原则，对一次报价中的最低价及次低价提供二次报价机会。

四、报名截止时间

报名截止时间：

五、报名方式：1、意向报名单位在招标公示期内，进入德龙云招采平台进行线上报名（www.yun-zhaocai.cn）。填写正确的联系人、联系方式和邮箱，附件内容（附件包含资质文件、业绩文件、授权委托书等，招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于25M，文件名称更改为单位全称），上述文件为必填项，报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

云招采报名网址：www.yun-zhaocai.cn  云招采报名咨询认证电话 ：13292123188

- 招标文件获取方式： 投标单位经资质审核入围后，可在云招采交易平台查看招标文件。

- 招标办咨询电话：022-59268670；技术人员电话：15332082603

六、本公告解释权归天津市新天钢联合特钢有限公司

七、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

1、举报投诉手机号码：15930959111     2、举报投诉微信号码：15930959111

3、举报投诉微信公众号：SJJC111       4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

5、举报投诉地址：天津市东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收  收件人电话：022-24708127  邮编：300000

报名厂家须按此模板出具授权委托书。

授  权  委  托  书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

天津津德制钢有限公司：

兹委托我公司         同志（身份证号：   　                ）全权负责贵公司的供应商入围及信息维护、与贵公司的招投标、合同签订、账目核对及确认、结算款项以及其他与合同履行相关的事项等事宜，望贵公司予以接洽。

被授权人在有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

本授权委托书有效期至2025年12月31日。

单位名称（加盖公章）：                      合同章：

法人代表（签字或盖章）：                    被委托人签字：

单位地址：                                 邮 　 编：

开 户 行：                                 账 　 号：

固定电话：                                 手 机 号：

传    真：                                 签发日期：

粘贴被委托人身份证复印件并加盖公章

粘贴被委托人身份证复印件并加盖公章