天津市新天钢联合特钢有限公司

各分厂3月份电气项目招标公告

天津市新天钢联合特钢有限公司就各分厂3月份电气项目招标在德龙云招采平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

1. 项目标名：各分厂3月份电气项目招标

2. 项目要求：满足现场使用要求

3. 采购明细：（如有采购明细需上传采购明细表）

| 序号 | 计划编号 | 产品 | 技术要求 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢仪25-03-015 | 变频器 | Feilande-001-0R150-KSM | 台 | 1 | 菲兰德 |
| 2 | 钢仪25-03-017 | 变频器风机 | R2E280-AE52-05 | 台 | 3 |  |
| 3 | 动25-03-162-供电 | 防爆接线盒 | AH G3/4 | 个 | 15 | AH G3/4=DN20=6分 C型三通 电压：220V/380V 电流：20A |
| 4 | 动25-03-163-供电 | 防爆接线盒 | BHC G3/4 | 个 | 15 | BHC G3/4=DN20=6分 H型元宝通 电压：220V/380V 电流：20A |
| 5 | 动25-03-167-供电 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 | 个 | 11 | 100/5 0.2级 到货领用 |
| 6 | 动25-03-268-65MW | 门锁 | GS-4 | 个 | 25 | 适配KYN28柜 |
| 7 | 动25-03-269-65MW | 门锁 | GSM1 | 个 | 25 | 适配KYN28柜 |
| 8 | 动25-03-270-65MW | 断路器锁 | BD-D10-1 | 个 | 20 |  |
| 9 | 烧25-03-174 | 高压警示牌 | 30CM*40CM | 个 | 10 | 止步 高压危险 |
| 10 | 烧25-03-179 | LED防水电源 | XLG-200-12-A 8.4~12V | 个 | 5 | IP68 |
| 11 | 烧25-03-187 | 轴流风机 | BT15050B2 AC220V | 台 | 10 | 圆框 |
| 12 | 烧25-03-194 | 天车联动台 | QT5-211/217右箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 烧25-03-201 | 转换开关 | LA38-20X3/208B K | 个 | 10 |  |
| 14 | 烧25-03-202 | 配电柜锁 | GGD-1-2 | 个 | 30 | 一字锁 |
| 15 | 烧25-03-214 | 针型端子 | VE1008 | 个 | 200 |  |
| 16 | 烧25-03-215 | 针型端子 | VE2508 | 个 | 200 |  |
| 17 | 烧25-03-223 | 开关电源 | QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 个 | 2 | 菲尼克斯 |
| 18 | 烧25-03-228 | 变频器散热风扇 | D09A-12TU 03 12V/DC 0.20A | 台 | 4 |  |
| 19 | 烧25-03-229 | 航空工业插座 | DEP2-325 32A 5芯 415V | 个 | 30 |  |
| 20 | 烧25-03-230 | 变色硅胶干燥剂 | HG/T2765.4-2005 | 瓶 | 2 | 蓝色 |
| 21 | 烧25-03-238 | GGD柜门锁 | MS801-1 | 套 | 10 |  |
| 22 | 烧25-03-240 | 接近开关 | LJ30A3-15-J/EZ AC250V 常开 | 个 | 10 |  |
| 23 | 烧25-03-331 | 刀闸灭弧罩 | 200A | 套 | 60 | HD13刀闸配套使用（每套3个） |
| 24 | 烧25-03-332 | 刀闸灭弧罩 | 400A | 套 | 40 | HD13刀闸配套使用（每套3个） |
| 25 | 烧25-03-338 | 梅花线号机套管 | 1² | 米 | 100 |  |
| 26 | 烧25-03-340 | 断路器相间隔板 | RDM1-63 | 个 | 200 |  |
| 27 | 烧25-03-341 | 断路器相间隔板 | RDM1-125 | 个 | 200 |  |
| 28 | 烧25-03-342 | 断路器相间隔板 | RDM1-225 | 个 | 200 |  |
| 29 | 烧25-03-343 | 断路器相间隔板 | RDM1-250 | 个 | 200 |  |
| 30 | 烧25-03-344 | 断路器相间隔板 | RDM1-400 | 个 | 150 |  |
| 31 | 烧25-03-345 | 断路器相间隔板 | RDM1-630 | 个 | 60 |  |
| 32 | 烧25-03-352 | 断路器相间隔板 | NDM2-63 | 个 | 150 |  |
| 33 | 烧25-03-353 | 断路器相间隔板 | NDM2-125 | 个 | 100 |  |
| 34 | 烧25-03-354 | 断路器相间隔板 | NDM2-225 | 个 | 100 |  |
| 35 | 烧25-03-355 | 断路器相间隔板 | NDM2-250 | 个 | 100 |  |
| 36 | 烧25-03-356 | 断路器相间隔板 | NDM2-400 | 个 | 60 |  |
| 37 | 烧25-03-357 | 断路器相间隔板 | BM30-125L | 个 | 100 |  |
| 38 | 烧25-03-358 | 断路器相间隔板 | BM30-63L | 个 | 100 |  |
| 39 | 铁25-03-002 | 防爆声光报警器 | STBDJ-02 220V | 个 | 10 |  |
| 40 | 铁25-03-003 | 声光报警器 | LTE-230 220V | 个 | 6 |  |
| 41 | 铁25-03-021 | 接近开关 | E2E-X20MD1-Z | 个 | 20 | 12-24VDC |
| 42 | 铁25-03-025 | 指示灯 | AD16-22D/S 220V 黄 | 个 | 20 | 黄色 |
| 43 | 铁25-03-038 | 多功能行程限位器 | DXZ-1:78 | 个 | 2 |  |
| 44 | 铁25-03-040 | 无火花防爆插头插座 | GZ-63A 5芯 | 套 | 2 |  |
| 45 | 铁25-03-042 | 水套加热器 | EGP-R01 2KW | 个 | 2 | 现场核实 |
| 46 | 铁25-03-043 | 柴油机水泵控制器 | ECM3000 | 台 | 1 |  |
| 47 | 铁25-03-047 | 太阳能路灯控制器 | SR-EH120-W | 台 | 5 | 硕日 （Gen4） |
| 48 | 铁25-03-048 | 开关电源 | XLG-100-24-A | 个 | 5 | 明纬 |
| 49 | 铁25-03-053 | 工业插座 | SH-335 | 个 | 30 | 3P+N+E |
| 50 | 铁25-03-129 | 跑偏开关立辊 | φ45*180 | 件 | 20 | 螺杆10MM |
| 51 | 铁安全25-03-004 | 声光报警器 | YS-800 | 个 | 8 | 带双USB口数据线 |
| 52 | 铁安全25-03-005 | 铜编织静电跨接线 | Φ18*200mm | 根 | 200 |  |
| 53 | 铁安全25-03-006 | 防爆挠性管 | BNG-DN15*1000 | 根 | 30 | 两侧带接头，可对接 |
| 54 | 钢25-03-146 | 铸铝按钮盒 | BOL-03b 3孔 | 个 | 20 | 3孔位置上方激光刻字标识分别为：请求上/下车、上/下车完毕、同意上/下车 |
| 55 | 钢25-03-147 | 主令控制器 | QT18-2/SL783 | 台 | 1 | 浙江立新 |
| 56 | 钢25-03-148 | 主令控制器 | LKW38-8/413+8/413 | 台 | 1 | 提供闭合表 |
| 57 | 钢25-03-149 | 联动台操作总成 | THQ1型 | 个 | 3 | 大小车操作总成，提供图片，非铸铁 |
| 58 | 钢25-03-150 | 熔断器 | RT16-00(NT00) 500V-100KA 63A | 个 | 20 |  |
| 59 | 钢25-03-158 | 断路器相间隔板 | JZ125 | 片 | 100 |  |
| 60 | 钢25-03-159 | 断路器相间隔板 | JZ63 72（66）*60mm | 片 | 100 |  |
| 61 | 钢25-03-175 | 鸭嘴触点 | KT10-63A | 个 | 100 |  |
| 62 | 钢25-03-177 | 滑线指示灯 | HRV140-VASR | 个 | 2 | 黄、绿、红 |
| 63 | 钢25-03-178 | 指示灯 | AD16-22D/G23 | 个 | 10 | AC220V 绿 |
| 64 | 钢25-03-179 | 集电器刷板 | 150mm*100mm*15mm | 块 | 40 |  |
| 65 | 钢25-03-180 | 自愈式低电压并联电容器 | BSMJ0.415-30-3 | 个 | 10 | 30Kvar 555㎌ |
| 66 | 钢25-03-181 | 制动电阻 | RXLC3000W40RJ | 个 | 8 |  |
| 67 | 钢25-03-184 | 红外线测温仪 | AR882+ | 台 | 1 |  |
| 68 | 钢25-03-185 | 蜂鸣器 | AD16-22SM/R31 红 AC220V | 个 | 40 |  |
| 69 | 钢25-03-190 | 绝缘套管 | Ø27*Ø21*65 | 个 | 20 | 3240环氧树脂 |
| 70 | 钢25-03-191 | 绝缘垫片 | Ø49*Ø29*8 | 个 | 50 | 3240环氧树脂 |
| 71 | 钢25-03-270 | 人体静电释放器 | ZD-PSA | 个 | 4 | 防爆声光报警款 |
| 72 | 钢25-03-278 | C50轨道 | 50*50*2.75 | 米 | 28 | 镀锌，厚2.75mm |
| 73 | 钢25-03-279 | 50C立板吊卡 | 50C | 个 | 10 | 镀锌，与C50型轨道钢（50*50*2.75）配套使用，提供图片 |
| 74 | 钢25-03-280 | C50轨道连接器 | C50 厚3mm | 个 | 8 | 镀锌，与C50型轨道钢（50*50*2.75）配套使用，提供图片 |
| 75 | 动消25-03-07 | 防爆应急灯控制器 | AC220V DC6V 800mA | 个 | 40 | 损耗，换新 |
| 76 | 动25-03-142-燃气 | 防爆丝堵 | DN15 | 个 | 10 |  |
| 77 | 带1-25-03-163 | 按钮开关 | LA38-11D 绿色 | 个 | 20 |  |
| 78 | 带1-25-03-171 | 直流电源 | RT-50C | 块 | 5 |  |
| 79 | 带1-25-03-170 | 开关电源 | LRS-350-24 | 个 | 10 |  |
| 80 | 带1-25-03-149 | 可控硅模块 | SKKT 42/14EL1 | 块 | 30 | 西门康 |
| 81 | 带1-25-03-162 | 按钮开关 | LA38-11D 红色 | 个 | 20 |  |
| 82 | 带1-25-03-160 | 按钮开关 | LA2 绿 | 个 | 15 |  |
| 83 | 带1-25-03-159 | 按钮开关 | LA2 红 | 个 | 15 |  |
| 84 | 带3-25-03-351 | 触头总成 | LK18-10A | 个 | 10 |  |
| 85 | 带3-25-03-352 | 联动控制台 | TQK4-0111/7121右箱 主副钩 | 台 | 2 | 详见闭合表 |
| 86 | 带3-25-03-377 | 护套式电加热器 | HRY6 220V 2KW | 根 | 6 |  |
| 87 | 带3-25-03-378 | 护套式电加热器 | HY(HRY2)220V 3KW | 根 | 5 |  |
| 88 | 带3-25-03-379 | 带电作业用绝缘手套 | 10KV | 付 | 3 |  |
| 89 | 带3-25-03-380 | 高压接地线 | 0.5米棒*3支 1米*3+5米配夹 10KV | 套 | 3 |  |
| 90 | 带3-25-03-381 | 开关电源 | DR-120-24 5A | 个 | 5 | 台湾明伟 |
| 91 | 带3-25-03-382 | 开关电源 | LRS-350-24 24V 14.6A | 个 | 5 | 台湾明伟 |
| 92 | 带3-25-03-384 | 磁保持开关 | JK-1AK | 个 | 20 |  |
| 93 | 带3-25-03-385 | 防水航空对接连接器 | SD/SP17-7芯IP6 | 套 | 20 |  |
| 94 | 带3-25-03-321 | 行程开关 | TZ-8108 | 个 | 10 | (铁轮) |
| 95 | 带3-25-03-149 | 给油指示器 | GZQ-20 | 个 | 5 |  |
| 96 | 带3-25-03-300 | 透明端子盖板 | TC60A-3P | 个 | 30 |  |
| 97 | 带3-25-03-301 | 透明端子盖板 | TC100A-3P | 个 | 100 |  |
| 98 | 带3-25-03-314 | 自愈式低电压并联电容器 | BSMJ0.48-30-3 | 个 | 4 |  |
| 99 | 带3-25-03-315 | 熔断器底座 | RT14-63 | 个 | 10 |  |
| 100 | 带3-25-03-316 | 熔断器 | R016/380V~100KA/50A14*51 | 个 | 20 |  |
| 101 | 带3-25-03-318 | 防火锁 | CB-SIA | 把 | 20 |  |
| 102 | 带3-25-03-320 | 接线端子 | JXT2-150/120 | 个 | 10 |  |
| 103 | 带3-25-03-322 | 行程开关 | TZ-8168 | 个 | 10 |  |
| 104 | 带3-25-03-324 | 接近开关 | H4SFM1808C-O2U2-120 | 个 | 20 | 要常开 |
| 105 | 带3-25-03-336 | 带插座连接电缆 | EVC004 | 个 | 5 | 2米 |
| 106 | 带3-25-03-337 | 带插座连接电缆 | EVC001 | 个 | 5 | 2米 |
| 107 | 动25-03-054-热电 | 铠装加热电缆 | AC220V,20W/m；1m | 根 | 1 |  |

二、报名人资质要求：

1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ；2、具有有效期内的营业执照、银行开户许可证等基本资质；3、注册资金≥200万元；4、具备有效期内所投标项目的经营资质；5、已过纳税辅导期，具有三年及三年以上相关生产、经营的资历；6、具备一定资金实力，接受新天钢联合特钢付款方式；7、报名人具有相关的经营业绩，提供相关有效业绩证明（三家以上钢厂或大型企业的发票复印件）；8、凡有意参与报名单位请与天津市新天钢联合特钢有限公司联系，按要求提供资质业绩等文件，审核通过后具备参标资格。9、报名人合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》。

三、投标方式

1、招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金10000元，合同履行完毕后无息退还；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

保证金缴纳账户：

公司：天津市新天钢联合特钢有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行（原多伦道支行）

银行账号：2000245226000652

大额行号：318110000055

- 投标注意事项：

- （1）保证金缴纳务必在报价前完成，否则不能报价。

- 报价时，投标人的报价单须被授权委托人签字并加盖公章或合同章，同时必须附带《授权委托书》。

- 招标项目遵循一次性报价原则，对一次报价中的最低价及次低价提供二次报价机会。

四、报名截止时间

报名截止时间：

五、报名方式：1、意向报名单位在招标公示期内，进入德龙云招采平台进行线上报名（www.yun-zhaocai.cn）。填写正确的联系人、联系方式和邮箱，附件内容（附件包含资质文件、业绩文件、授权委托书等，招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于25M，文件名称更改为单位全称），上述文件为必填项，报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

云招采报名网址：www.yun-zhaocai.cn  云招采报名咨询认证电话 ：15822022406

- 招标文件获取方式： 投标单位经资质审核入围后，可在云招采交易平台查看招标文件。

招标办咨询电话：022-59268670；技术人员电话：18002089333

六、本公告解释权归天津市新天钢联合特钢有限公司

七、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

1、举报投诉手机号码：15930959111     2、举报投诉微信号码：15930959111

3、举报投诉微信公众号：SJJC111       4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

5、举报投诉地址：天津市东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收  收件人电话：022-24708127  邮编：300000

报名厂家须按此模板出具授权委托书。

授  权  委  托  书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

天津津德制钢有限公司：

兹委托我公司         同志（身份证号：   　                ）全权负责贵公司的供应商入围及信息维护、与贵公司的招投标、合同签订、账目核对及确认、结算款项以及其他与合同履行相关的事项等事宜，望贵公司予以接洽。

被授权人在有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

本授权委托书有效期至2025年12月31日。

单位名称（加盖公章）：                      合同章：

法人代表（签字或盖章）：                    被委托人签字：

单位地址：                                 邮 　 编：

开 户 行：                                 账 　 号：

固定电话：                                 手 机 号：

传    真：                                 签发日期：

粘贴被委托人身份证复印件并加盖公章

粘贴被委托人身份证复印件并加盖公章