## Sheet1
天津市新天钢联合特钢有限公司询价单
报价单位： |  |  |  | 询价人： | 张海龙
报价人： |  |  |  | 询价人联系方式：15332082603
报价人联系方式： |  |  |  | 传真：
结算方式： |  |  |  | 询价日期：
报价日期： 交货期： |  |  |  | 报价 要求到货期：尽快到货
运输方式： 报价有效期： |  |  |  | 云招采平台
序号 | 计划编号 | 产品 | 技术要求 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 | 工期 | 规格型号 | 品牌
1 | 质25-4-011 | 大功率激光笔 | 122*22 绿光 | 个 | 40 | 现场指挥
2 | 带1-25-03-105 | 浮球液位控制器 | UK-221*6M | 个 | 10
3 | 带1-25-03-225 | 测温枪 | GM320 -50℃-400℃ | 个 | 6 | 标智
4 | 铁仪25-01-002 | 转速仪表 | TACHPAK 30 T77530-10 | 块 | 2 | 美国a.i.tek
5 | 铁仪25-03-012 | 测速传感器 | ZDE6B2 | 块 | 2 | 徐州中大
6 | 铁仪25-03-013 | 称重传感器 | ZDILK | 个 | 2 | 徐州市中大电子衡器有限公司 50kg 准确度等级：C3
7 | 铁仪25-03-014 | 粉尘监测仪 | HR-RTM | 台 | 1 | 青岛环瑞自动化科技
8 | 铁仪25-03-015 | 氧传感器 | SLTT-000016 | 个 | 1 | 河北赛朗
9 | 铁仪25-03-018 | 压力变送器 | PT5400 （0～40MPa） | 台 | 2 | 德国：IFM(易福门）
10 | 铁仪25-03-023 | S型热电偶补偿导线 | SC 2*1.5 | 米 | 100
11 | 铁仪25-03-037 | 手持式测振仪 | VC63型 | 台 | 1 | VC-63A
12 | 铁仪25-03-038 | 红外线测温枪 | UT306S | 把 | 3
13 | 钢仪25-03-002 | 氮气流量计 | ABS-150-C DN25 | 台 | 6 | 管径:DN25压力0.1-0.3mpa之间，流量0-100Nm³/h，最小流量10NM3/h，介质氮气，温度常温。流量计精度0.5%，带温压补偿，带表头显示，带安装附件
14 | 钢仪25-03-011 | 温度显示仪 | SBWZK-460S/33SF | 块 | 8 | 重庆华特
15 | 钢仪25-03-012 | 电源模块 | YHT4E-24V/40W | 个 | 10 | 输入：85-500V 输出：24V/1.6A 带引线
16 | 钢仪25-03-013 | 电源适配器 | FSP150-AHAN1 | 个 | 2 | 全汉
17 | 烧25-03-044 | 申克称专用减速机 | SBD75-86-Ø50-4-P左 | 台 | 1 | 带：电机
18 | 烧仪25-03-004 | 振动监测保护仪 | AO-S202 | 块 | 1 | 四平金诺达
19 | 烧仪25-03-005 | 多路巡检仪 | SWP-MD814-81-23-16H | 套 | 1 | 昌辉 包含主机和副机，副机型号SWP-MD814-81-23-16
20 | 烧仪25-03-009 | 壁挂式温湿度变送器 | TXY531-HT1-HTS-S1-AHT-0 | 台 | 10 | 温度范围：-20~85℃/4-20mA 湿度范围：0~100%RH/4~20mA
21 | 烧仪25-03-010 | 万用表 | VC890C+ | 块 | 2
22 | 动仪25-03-002 | 红外线测温仪 | MT4MAX+ | 个 | 4 | 制氧2，给排水1，25MW1
23 | 动仪25-03-013-燃气 | 电气涂层测厚仪 | DTG D1 | 个 | 1 | 测量范围：磁性&涡流0-1700μm示值误差：±（2+2%*H）μm@(0-500 μm)±（2.5%*H）μm@(500-1700μm)
24 | 动仪25-03-014-燃气 | 测厚仪探头 | P5EE | 根 | 1 | 包含连接线 5MHz φ10 310159 配套现有多模式超声波测厚仪（型号：HC8）使用 厂家：北京中通恒创检测技术有限公司
25 | 动仪25-03-015-供电 | 电源模块 | QZG5005-A | 个 | 1 | 49W MAX ADC220V V1:5V/3A V2:+12V/0.5A V3:-12V/0.5A V4:24V/0.8A V5:5V/0.5A
26 | 动仪25-03-016-供电 | 电源模块 | ER220020/T | 个 | 1 | 交流输入：380-415v～10A 3W+PE 50/60HZ 直流输出：220V 20A 艾默生网络能源有限公司
27 | 动仪25-03-023-供电 | 电流变送器 | JD194-BS4I-N | 块 | 11 | IN:AC0-5A OUT:DC4-20mA 到货领用
28 | 动仪25-03-024-25MW | 旋翼式水表 | LXS-150E | 台 | 2
29 | 动仪25-03-028-65MW | 涡轮流量计 | LWGYC-25BA | 台 | 1 | 流量1-10m3/h，精度0.5%，ExdⅡCT6
30 | 动仪25-03-029-65MW | 超声波液位计 | SYCW-100R | 台 | 1 | 供电电压：24VDC输出：4-20mA量程：0-10m IP65
31 | 动仪25-03-030-65MW | 直流电压表 | YT195U-5X1 | 块 | 1 | 信号输入：0-300VDC 显示：0-300VDC 电源：AC/DC85-265V
32 | 动仪25-03-032-65MW | 一体化振动变送器 | HN500 | 个 | 2 | 0-20mm/s,4-20mA
33 | 动仪25-03-033-65MW | 旋翼式水表 | LXS-50E | 台 | 1 | 材质304不锈钢，介质水，温度100℃，新增
34 | 铁25-03-019 | 多功能表 | ACR220E/M | 块 | 2
35 | 铁25-03-037 | 直流数显电压表 | DC5V-120V | 块 | 5
36 | 铁安全25-03-003 | 电池 | CR2 | 节 | 100
37 | 动25-03-106-给排水 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVSP-2*0.75 | 米 | 300 | 双绞屏蔽线RS485护套通讯线
38 | 动25-03-243-65MW | 计量泵 | 100PUMP-3 | 个 | 1 | 北京华科仪
金额合计（大写）： 元整
备注：1.请贵单位报含13%增值税到厂价，加盖单位章。报价请注明xxx公司+询价单名称 +张海龙