## 列表数据
序号 | 品牌 | 物料编码 | 一级库库存数量 | EAM库存 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 申请部门 | 需求部门 | 计划类型
1 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | 9250800910044 | 0 | 0 | 烟尘仪探杆 | TL-PMM180-RCT | 套 | 1 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件
2 |  | 9250800910039 | 0 | 0 | 粉尘仪主机 | Synsepc PM 最新版本，量程0~20mg/m³，采样方法：基于等速采样的抽取式采样；测量方法：前向激光散射法实时测量；最小量程0~10 mg/ m3 ，最大量程0~200 mg/ m3，支持双量程切换 | 台 | 3 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件
3 | 北京万维盈创 | 9240600310141 | 0 | 0 | 智能数采仪 | W5100HB-IV型；10寸显示屏；数据存储容量64G、存储期1年；视频存储容量 16T、存储期180天 | 台 | 11 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件
4 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | 9250800910045 | 0 | 0 | 信号调理控制板 | TL-PMM180-RCB | 套 | 1 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件
5 | 万维盈创 | 9240700310906 | 0 | 0 | 智能物联网关 | WWIOT-IDAT，1)ARM双核1.2GHz处理器、linux操作系统，全国产化配置；支持HJ212、Modbus通讯协议标准，可定制私有协议；支持自动补传，用电型 | 套 | 1 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件
6 | 万维盈创 | 9240300310037 | 0 | 0 | 电量采集器 | WWIOT-WLM；无线传输距离：公里级（空旷无遮挡）；检测因子：三相电压/电流值、有功功率、有功电能等；内置看门狗，以保长期可靠运行；接口：1路RS485、4路AI、1路DI、1路DO | 套 | 2 | 能源环保部 | 能源环保部 | 常规件