{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,3],[1,5,1,12],[2,0,2,3],[2,4,2,12],[3,0,3,3],[3,4,3,12],[4,0,4,3],[4,4,4,12],[5,0,5,3],[5,4,5,12],[6,0,6,3],[6,4,6,12],[10,0,10,12],[11,0,11,12]]}
["天津市新天钢联合特钢有限公司询价单"]
["报价单位：",{"$nulls":3},"询价人：","张海龙"]
["报价人：",{"$nulls":3},"询价人联系方式：15332082603"]
["报价人联系方式：",{"$nulls":3},"传真："]
["结算方式：",{"$nulls":3},"询价日期："]
["报价日期：       交货期：",{"$nulls":3},"报价 要求到货期：尽快到货"]
["运输方式：            报价有效期：",{"$nulls":3},"云招采平台"]
["序号","计划编号","产品","技术要求 型号","单位","数量","备注","申报人","单价","总价","工期","规格型号","品牌"]
[1,"急企仪25-10-037","实验单桌","长1500*宽750*高800；材质：钢木；喷涂：环氧树脂喷涂高温固化；工艺：四角磨圆","台",{"v":6,"d":"6.0000"},""]
[2,"急企仪25-10-039","通风柜","长*宽*高：2350*1500*850mm；材质：钢木；容积：2.8立方米； 风速 0.5 - 0.8 m/s；常温20℃ - 25℃；喷涂：环氧树脂喷涂高温固化；工艺：四角磨圆","台",{"v":3,"d":"3.0000"}]
[" 金额合计（大写）：     元整"]
["备注：：1.请贵单位报含13%增值税到厂价，加盖单位章。报价请注明xxx公司+询价单名称 +张海龙"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}